2019望花区卫生监督所托幼机构、校外辅导机构双随机监督抽检结果公示表

托幼机构

| 序号 | 被监督单位 | 检查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 爱弥儿幼儿园 |  | 采光系数1.1%，小于2%的标准 | 通报教育局 |  |
| 2 | 红黄蓝幼儿园 | √ |  |  |  |
| 3 | 思蒙幼儿园 |  | 采光系数0.43%，小于2%的标准 | 通报教育局 |  |
| 4 | 王子公主幼儿园 |  | 采光系数0.75%，小于2%的标准； 照度419，小于450的标准 | 通报教育局 |  |
| 5 | 小脚印幼儿园 | √ |  |  |  |

校外辅导机构

| 序号 | 被监督单位 | 检查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 抚顺市望花区为学教育机构 |  | 1.无防眩光措施 2.黑板照度296.6，小于500的标准 | 通报教育局 |  |
| 2 | 抚顺市望花区名智堂 |  | 1.采光系数1.1%，小于2%的标准 2.窗地面积比14.9%，小于20%的标准 3.黑板照度159.2，小于500的标准 | 通报教育局 |  |
| 3 | 抚顺市望花区天麟教育培训中心 |  | 1.采光系数1.4%，小于2%的标准 2.窗地面积比18.1%，小于20%的标准 | 通报教育局 |  |
| 4 | 抚顺市望花区翰林教育培训学校 |  | 1.采光系数0.11%，小于2%的标准 2.窗地面积比16.7%，小于20%的标准 | 通报教育局 |  |
| 5 | 望花区百时优教教育培训学校 |  | 1.窗地面积比14.6%，小于20%的标准 2.黑板照度322，小于500的标准 | 通报教育局 |  |
| 6 | 抚顺市望花区西丰盖伦启蒙教育中心 |  | 1.无防眩光措施 2. 采光系数0.16%，小于2%的标准 3. 窗地面积比17.3%，小于20%的标准 | 通报教育局 |  |